| Стоимость работ по техническому обслуживания на 2015г. МУП "Бытсервис" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | стоимость работ (руб.) |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Гарантия на работы 12 мес. Срок выполнения от 1 дня. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических труб, до d=32 мм | м | 80,00 |
| 2 | Демонтаж металлических труб, d=40-76 мм | м | 90,00 |
| 3 | Демонтаж металлических труб, d=89-108 мм | м | 100,00 |
| 4 | Демонтаж умывальника | шт | 180,00 |
| 5 | Демонтаж мойки | шт | 180,00 |
| 6 | Демонтаж ванны стальной, (с выносом в подъезд) | шт | 350,00 |
| 7 | Демонтаж ванны чугунной, (с выносом в подъезд) | шт | 600,00 |
| 8 | Демонтаж унитаза | шт | 300,00 |
| 9 | Демонтаж смывного бачка | шт | 200,00 |
| 10 | Демонтаж радиатора (до 10 секций) | шт | 350,00 |
| 11 | Демонтаж радиатора (более 10 секций) | шт | 450,00 |
| 12 | Демонтаж конвектора | шт | 300,00 |
| 13 | Демонтаж смесителя | шт | 150,00 |
| 14 | Демонтаж водонагревателя | шт | 350,00 |
| 15 | Демонтаж котла отопления, бытового | шт | 3200,00 |
| 16 | Ремонт раструба канализации, 50 | шт | 150,00 |
| 17 | Ремонт резьбового соединения (прогонка резьбы и тд.) | шт | 100,00 |
| 18 | Ремонт сгонного соединения (перемотка) | шт | 100,00 |
| 19 | Ремонт вентиля (сальник, прокладка) | шт | 150,00 |
| 20 | Ремонт смесителя | шт | 150,00 |
| 21 | Ремонт кранбуксы | шт | 50,00 |
| 22 | Ремонт эксцентрика (перемотка) | шт | 100,00 |
| 23 | Ремонт гидрозатвора (обжатие, замена прокладок) | шт | 150,00 |
| 24 | Ремонт см. бочка (замена фурнитуры) | шт | 350,00 |
| 25 | Регулировка смывного бачка | шт | 200,00 |
| 26 | Ремонт п/сушителя (замена сгона, ремонт соединений) | шт | 400,00 |
| 27 | Ремонт подводки к отопительному прибору | шт | 300,00 |
| 28 | Ремонт соединений металлопластика | шт | 100,00 |
| 29 | Ремонт гибкой подводки (прокладки) | шт | 50,00 |
| 30 | Ремонт душевой кабины (зазоры, ролики) | шт | 400,00 |
| 31 | Ремонт разборных соединений | шт | 100,00 |
| 32 | Прочистка труб ХВС, ГВС | м | 150,00 |
| 33 | Прочистка фильтра, 1/2 | шт | 100,00 |
| 34 | Прочистка смесителя | шт | 150,00 |
| 35 | Прочистка гидрозатвора | шт | 150,00 |
| 36 | Прочиска гибкой подводки | шт | 100,00 |
| 37 | Прочистка труб внутренней канализации | м | 130,00 |
| 38 | Прочистка труб дворовой канализации | м | 250,00 |
| 39 | Прочистка циркуляционного насоса | шт | 500,00 |
| 40 | Прочистка погружного насоса | шт | 1000,00 |
| 41 | Установка унитаза (включая «компакт») | шт | 1000,00 |
| 42 | Установка ванны стальной | шт | 1000,00 |
| 43 | Установка ванны чугунной | шт | 1500,00 |
| 44 | Установка мойки | шт | 650,00 |
| 45 | Установка умывальника (включая «тюльпан») | шт | 700,00 |
| 46 | Установка водосчетчика ( вновь), 1/2 | шт | 500,00 |
| 47 | Установка фильтра 1/2 | шт | 300,00 |
| 48 | Установка стиральной машины ( с подключением) | шт | 700,00 |
| 49 | Установка радиатора чугунного (до 10-ти секций) | шт | 900,00 |
| 50 | Установка радиатора чугунного (свыше 10-ти секций) | шт | 1300,00 |
| 51 | Установка радиатора алюминиевого | шт | 850,00 |
| 52 | Установка конвектора | шт | 500,00 |
| 53 | Установка и обвязка котла отопления, бытовой, навесной | шт | от 10000,00 |
| 54 | Установка и обвязка насосной станции | шт | от 3500,00 |
| 55 | Установка кронштейна крепления | шт | 100,00 |
| 56 | Установка водонагревателя, бытового, настенного | шт | 1300,00 |
| 57 | Установка душевой кабины | шт | от 3000,00 |
| 58 | Замена гуська смесителя | шт | 100,00 |
| 59 | Замена кранбуксы | шт | 100,00 |
| 60 | Замена вентильной головки | шт | 250,00 |
| 61 | Замена крана, вентиля 1/2 | шт | 300,00 |
| 62 | Замена сгона 1/2 | шт | 200,00 |
| 63 | Замена шарового крана (см. бочок) | шт | 150,00 |
| 64 | Замена гибкой подводки | шт | 100,00 |
| 65 | Замена гидрозатвора | шт | 250,00 |
| 66 | Замена водосчетчика 1/2 | шт | 300,00 |
| 67 | Замена фильтра 1/2 | шт | 250,00 |
| 68 | Замена настенного смесителя | шт | 500,00 |
| 69 | Замена настольного смесителя | шт | 500,00 |
| 70 | Замена водонапорных труб 1/2 на ПП или металлопластик | м | 200,00 |
| 71 | Замена канализационных труб, 50 | м | 300,00 |
| 72 | Замена стояка ХВС ( одна квартиры) | стояк | 1200,00 |
| 73 | Замена стояка ГВС (одна квартира) | стояк | 1200,00 |
| 74 | Замена стояка ГВС с п/с (одна квартира) | стояк | 2200,00 |
| 75 | Замена стояка отопления с подключением батареи | стояк | 1300,00 |
| 76 | Замена подводки к батарее | подводка | 600,00 |
| 77 | Замена стояка канализации, 50 (одна квартира) | стояк | 1500,00 |
| 78 | Замена стояка канализации, 100 (одна квартира) | стояк | 2000,00 |
| 79 | Замена детали стояка канализации (тройник и тд.) | шт | 800,00 |
| 80 | Замена п/сушителя | шт | 900,00 |
| 81 | Замена смывного бачка | шт | 500,00 |
| 82 | Прочистка унитаза | шт. | 350,00 |
| 83 | Промывка радиаторов со снятием, до 10 сек | шт | 1000,00 |
| 84 | Промывка радиаторов со снятием, свыше 10 сек | шт | 1500,00 |
| 85 | Перекрытие стояков ХВС,ГВС,ОТОПЛЕНИЕ(рабочие дни 8-17) | стояк | 300,00 |
| 86 | Перекрытие стояков ХВС,ГВС,ОТОПЛЕНИЕ(выходные или после 17) | стояк | 800,00 |
| 87 | Штробление стен под трубы | м | 500 кир.,800 бет. |
| 88 | Нарезка резьбы | шт | 200,00 |
| 89 | Пробивка отверстия, кирпич | отверстие | 350,00 |
| 90 | Пробивка отверстия, бетон | отверстие | 500,00 |
| 91 | Врезка в действующую сеть ХВС, ГВС, ОТОПЛЕНИЕ (подвал) | врезка | 1000,00 |
| 92 | Врезка в действующую сеть канализации (подвал) | врезка | 1500,00 |
| 93 | Промывка ВСО | шт | 5500,00 |
| 94 | Опрессовка ВСО | шт | 6200,00 |
| 95 | Опрессовка элеваторного узла | шт | 3500,00 |
| 96 | Подготовка и сдача ТИ сужающего устройства (шайбирование) | шт | 3500,00 |
| 97 | Ревизия запорной арматуры (d=50-80 мм) | шт | 600,00 |
| 98 | Теплоизоляция труб, ½ - 11/2 | п.м. | 100,00 |
| 99 | Отчистка колодца от мусора, грунта | колодец | 600,00 |
| 100 | Закуп материалов |  | 200 |
| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Установка электрощита, внутренний, до 12 модулей | шт | 950 |
| 2 | Установка электрощита, внутренний, до 24 модулей | шт | 1150 |
| 3 | Установка электрощита, внутренний, до 36 модулей | шт | 1250 |
| 4 | Установка электрощита, накладной, до 12 модулей | шт | 450 |
| 5 | Установка электрощита, накладной, до 24 модулей | шт | 650 |
| 6 | Установка электрощита, накладной, до 36 модулей | шт | 850 |
| 7 | Переборка электрощита на лестничной площадке | шт | 1350 |
| 8 | ППР электрощита на лестничной площадке | шт | 300 |
| 9 | ППР электросборки | шт | 1250 |
| 10 | Смена однофазного электросчетчика | шт | 750 |
| 11 | Смена трехфазного электросчетчика | шт | 1500 |
| 12 | Установка однополюсного автомата | шт | 100 |
| 13 | Установка двухполюсного автомата | шт | 150 |
| 14 | Установка трехполюсного автомата | шт | 200 |
| 15 | Установка двухполюсного УЗО | шт | 200 |
| 16 | Установка четырехполюсного УЗО | шт | 250 |
| 17 | Установка подразетника, в бетоне | шт | 450 |
| 18 | Установка подразетника, в кирпиче | шт | 300 |
| 19 | Установка подразетника, в дереве, в ГКЛ | шт | 250 |
| 20 | Замена люминисцентных ламп | шт | 100 |
| 21 | Замена розетки | шт | 200 |
| 22 | Замена выключателя, скрытая проводка | шт | 300 |
| 23 | Опломбировка прибора учета | шт | 150 |
| 24 | Отключение электроэнергии в этажном щите | шт | 400 |
| 25 | Установка распаечной коробки, внутренней, с распайкой | шт | 300 |
| 26 | Смена распаечной коробки | шт | 250 |
| 27 | Штробление под электропроводку, в бетоне | м | 250 |
| 28 | Штробление под электропроводку, в кирпиче | м | 200 |
| 29 | Штробление под электропроводку, в ГКЛ | м | 100 |
| 30 | Прокладка кабеля в готовых каналах, сечением до 4 мм | м | 50 |
| 31 | Прокладка кабеля в готовых каналах, сечением 4-16 мм | м | 100 |
| 32 | Открытая прокладка кабеля, в гофре, сечением до 4 мм | м | 100 |
| 33 | Открытая прокладка кабеля, в гофре, сечением 4-16 мм | м | 150 |
| 34 | Прокладка кабельного канала, гофрорукава | м | 100 |
| 35 | Установка светильника-спота | шт | 300 |
| 36 | Установка бра, светильника, на стены | шт | 300 |
| 37 | Установка светильника, люстры на потолок | шт | 800 |
| 38 | Сборка светильника, люстры, бра | шт | 350 |
| 39 | Смена электропатрона | шт | 100 |
| 40 | Смена электрозвонка | шт | 100 |
| 41 | Установка электрозвонка, вновь | шт | 250 |
| 42 | Смена кнопки электрозвонка | шт | 100 |
| 43 | Установка кнопки электрозвонка, вновь | шт | 200 |
| 44 | Смена розетки под электроплиту | шт | 300 |
| 45 | Смена дросселя в уличном светильнике | шт | 300 |
| 46 | Установка уличного светильника | шт | 1000 |
| 47 | Замена вставки в электросборке | шт | 250 |
| 48 | Замена ввода в дом со столба | ввод | 3800 |
| 49 | Пропайка контактных соединений | шт | 50 |
| 50 | Диагностика (прозвонка) электропроводки | м | от 100 |
| 51 | Подключение в действующую установку, систему | шт | 500 |
| 52 | Закуп материалов |  | 200 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |
| 1 | Покраска штакетника | 1 п м. | 150,00 |
| 2 | Установка мет. штакетника (с изготовлением штакетника, столбика с окрашиванием) | 1 п.м. | 1500,00 |
| 3 | Установка малых форм: |  |  |
| 4 | скамейки (с изготовлением) | 1 шт. | 8000,00 |
| 5 | Кронирование деревьев: |  |  |
|  | до 5-ти метров | 1 шт. | 1000,00 |
|  | выше 5-ти метров | 1 шт. | 3500,00 |
| 6 | Обрезка кустарников: |  |  |
|  | мягких | 1 м | 100,00 |
|  | твердых | 1 м | 150,00 |
|  | колючих | 1 м | 160,00 |
|  | одиночных кустарников | 1шт. | 170,00 |
| 7 | Покос травы: |  | - |
|  | газонокосилкой | 100 м2 | 400,00 |
| 8 | Покраска деревьев известью | 1 м2 | 45,00 |
| 9 | Установка загрузочных клапанов | шт. | 2500,00 |
| РЕМОНТ КРЫШ |  |  |  |
| 1 | Замена водосточных колен | шт. | 800,00 |
| 2 | Замена прямых звеньев водосточных труб | м | 600,00 |
| 3 | Поджатие и промазка фальцев, гребней | 1 м.п | 80,00 |
| 4 | Промазка стоек антенн и растяжек мастикой | п.м. | 150,00 |
| 7 | Ремонт металлической кровли (профнастил) | 1м2 | 800,00 |
| 8 | Ремонт металлической кровли (из листовой стали) | 1м2 | 900,00 |
| 9 | Ремонт обделок слуховых окон | п.м. | 600,00 |
| 10 | Ремонт покрытий лоджий | 1м2 | 450,00 |
| 11 | Ремонт шиферной кровли | 1м2 | 600,00 |
| 12 | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | 1м2 | 240,00 |
| 13 | Смена обрешетки | м2 | 300,00 |
| 14 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | м | 300,00 |
| 15 | Устройство гидроизоляци кровли | м2 | 180,00 |
| 16 | Устройство гидроизоляци чердачного перекрытия | м2 | 100,00 |
| 17 | Устройство примыканий из наплавляемого материала к парапетам и вентшахтам | 1м.п | 450,00 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | м | 3,00 |
| 2 | Гидравлическое испытание труб центрального отопления | м | 25,00 |
| 3 | Слив и наполнение водой системы отопления | м3 здания | 0,30 |
| 4 | Ревизия задвижек Ду до 100 | шт. | 1500,00 |
| 5 | Ревизия вентилей Ду до 50 | шт. | 150,00 |
| 6 | Проведение технических осмотров чердаков и подвалов | м2 | 1,20 |
| 7 | Очистка кровли от снега | 1м2 | 45,00 |
| 8 | Сбивание сосулек с кровли с использованием автовышки | мп карниза дома | 130,00 |
| АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 50 мм | шт. | 50,00 |
| 2 | Смена прокладки во фланцевом соединении Ду 80 - 100 мм | шт. | 80,00 |
| 3 | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 110,00 |
| 4 | Прочистка ливневой канализации | м | 240,00 |
| 5 | Ликвидация воздушных пробок систем отопления | 1 стояк | 200,00 |