Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества:

| № | Работы и услуги | Периодичность выполнения | Результаты выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт | По плану |  |
| 2 | Вывоз и утилизация(захоронение) твнрдо-бытовых отходов(ТБО) | 2 раза в неделю | выполняется по графику |
|  | Вывоз |  |  |
|  | Утилизация |  |  |
| 3 | Содержание аыарийно –диспечерских службы, обеспечение локализации.а при возможности ликвидации аварийных ситуаций на внутридомовых стстемах | круглосуточно | выполняется постоянно |
|  | Содержание системы электроснабжнения |  |  |
|  | Техобслуживание электрооборудования на л/ клетках по1 эт.щиту | 2 раза в год | выполняется по графику |
|  | Техобслуживание электросетей в подвалах и чердаках | 2 раза в год | выполняется по графику |
|  | Техобслуживание силовых установок | 2 раза в год | выполняется по графику |
|  | Техобслуживание электросетей с одной осветительной точкой на площадке | 2 раза в год | выполняется по графику |
|  | Освещение мест общего пользования | круглосуточно |  |
| 4 | Проверка вентиляционных каналов |  |  |
|  | Обследования состояния вентканалов | 2 раза в год | выполняется по графику |
| 5 | Содержание внутридомовых инженерных систем: |  |  |
| 1 | Центральное отопление |  |  |
|  | Притирка запорной арматуры системы отопления | по необходимости .не реже 1 раза в год | выполняется по графику |
|  | Регулировка кранов. вентилей, задвижек | -//- | -//- |
|  | Осмотр системы отопления в подвалах и чердаках | -//- | -//- |
|  | Осмотр в квартирах | 1 раз в год | выполняется по графику |
|  | Испытание системы | 1 раз в год | выполняется по графику |
| 2 | Холодное водоснабжения |  |  |
|  | Смена прокладок в кранах системы ХВС | по необходимости .не реже 1 раза в год | выполняется по графику |
|  | Осмотр системы ХВС | 1 раз в год | выполняется по графику |
|  | Набивка сальников в кранах системы ХВС | по необходимости .не реже 1 раза в год | выполняется по графику |
| 3 | Канализация |  |  |
|  | Осмотр системы канализации | 1 раз в год | выполняется по графику |
| 6 | Санитарное содержание придомовой территории |  |  |
|  | Очистка подвалов от мусора,благоустройства территории | по необходимости |  |
| 7 | Содерждание общестроительноых конструкций |  |  |
|  | Обход и осмотр кровли | 2 раза в год | выполняется по графику |
|  | Обход и осмотр дверных и оконных проемов | по необходимости .не реже 1 раза в год | выполняется по графику |
|  | Обход и осмотр каменных и ж/б конструкций | -//- | -//- |
| 8 | Управление жилым домом | круглосуточно | выполняется постоянно |