УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 191 № 25.12.2018г.

Регламент подключения к водоканализационным сетям

МУП «Теплоэнергия-1»

Порядок подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации определяется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

Для подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям водоснабжения и канализации, необходимо получить технические условия подключения к сетям коммунального водоснабжения и канализации (ТУ).

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 - технические условия подключения могут быть выданы только Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления.

1. Для получения технических условий подключения необходимо представить в __МУП «Теплоэнергия-1»  следующие документы:

- Заявка на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя этого участка);

- паспортные данные гражданина;

- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой его к территории города;

- выкопировку из топографического плана города.

2. Технические условия подключения объектов к сетям ВиК, либо мотивированный отказ в выдаче ТУ, подготавливаются _МУП «Теплоэнергия-1»  в течение 14 рабочих дней после получения заявки. По истечении установленного срока, заказчику на руки выдается один экземпляр технических условий.

В соответствии с выданными _МУП «Теплоэнергия-1» техническими условиями подключения к сетям ВиК, заказчик разрабатывает проектную документацию по присоединяемому объекту. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения…» представляется им на согласование в __Инженерно-технический отел  МУП «Теплоэнергия-1  Один экземпляр проекта остается в ___МУП «Теплоэнергия-1»

3. Строительство сетей ВиК до точки подключения, должно выполняться по утвержденным проектам, с оформлением Разрешения на производство земляных работ и вызовом на место представителей всех заинтересованных служб.

4. С целью осуществления контроля за соблюдением технических условий подключения, после укладки заказчиком трубопровода в траншею и перед засыпкой, на место расположения объекта организуется выезд представителя __МУП «Теплоэнергия-1» вызов которого осуществляется телефонограммой заказчика (тел. …).

Представитель МУП «Теплоэнергия-1» контролирует выполнение заказчиком требований технических условий и проекта, проверяя соответствие точек подключения объекта к сетям ВиК, наличие исправной запорной арматуры, соответствие диаметров труб и запорной арматуры установленным в ТУ.

5. После окончания строительства заказчик обращается в МУП «Теплоэнергия-1» с заявкой на подключение вновь проложенных сетей ВиВ к муниципальным сетям.

Для подключения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения заказчик должен представить в __МУП «Теплоэнергия-1» следующие документы:

- заявка на подключение строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения,

- исполнительная съемка вновь проложенных сетей в масштабе 1:500.

6. Для получения разрешения на подключение объекта к сетям МУП «Теплоэнергия-1» заказчик должен представить в _МУП «Теплоэнергия-1» Схему водоснабжения и водоотведения (исполнительная съемка, полученная в ___ООО «Центр технической инвентаризации».

7. После оплаты заказчиком работ по подключению вновь проложенных сетей ВиК к муниципальным сетям __МУП «Теплоэнергия-1» производит указанные работы.

8. На основании имеющейся в _МУП «Теплоэнергия-1» документации и данных заказчика оформляется схема присоединения к сетям коммунального водоснабжения с выделением границ эксплуатационной ответственности потребителя и _МУП «теплоэнергия-1».

Заказчик направляется в __Инженерно-технический отдел МУП «Теплоэнергия-1», где ему передается под роспись на экземпляре __МУП «Теплоэнергия-1» один экземпляр схемы присоединения.

9. __МУП «Теплоэнергия-1» осуществляет приемку приборов учета и оформляет договор на отпуск питьевой воды.

Приложения :

1. Заявка на выдачу технических условий  подключения  строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации

2. Заявка на подключение строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

Дополнительные сведения о порядке подключения к водоканализационным сетям можно получить по адресу:…п.Сосновское ул.Кооперативная д№7 МУП «Теплоэнергия-1», справки по телефонам ……8831(74)27575…………...

Директору  _МУП «Теплоэнергия-1»

Кошелеву В.Е.

________________________________ ___

(фамилия, инициалы собственника объекта)

адрес объекта:

____________________________

____________________________

тел. ________________________

ЗАЯВКА №______

на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого)

объекта капитального строительства к централизованным системам

водоснабжения и водоотведения

Прошу выдать технические условия на подключение и присоединение  к городской сети водоснабжения и(или) водоотведения.

Приложения:

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

- Копия паспорта заявителя.

- Копия выкопировки из топографического плана города.

Подтверждаю свое согласие на использование _МУП «Теплоэнергия-1» моих персональных данных в целях подготовки документов по данной заявке.

______________                                                               ___________________________

подпись			                                                       инициалы, фамилия

_____________

дата

Директору МУП «Теплоэнергия-1» __Кошелеву В.Е. от _________________________ (фамилия, инициалы собственника объекта) ____________________________ тел. ________________________

ЗАЯВКА №________

Прошу выполнить работы по подключению вновь проложенного водопроводного ввода на жилой дом по адресу:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

к муниципальным сетям водопровода.

| ______________________ дата | ______________________ подпись |
| --- | --- |